四川川投燃气发电有限责任公司

2021年度土建维护项目

维护单位

比

选

文

件

项目名称：2021年度土建维护项目

比 选 人：四川川投燃气发电有限责任公司

二〇二一年一月五日

目     录

第一章 比选公告	3

第一章 比选申请人资格要求	6

第二章 比选申请人须知	7

第三章 比选评审办法	12

第四章 编制比选申请文件	15

二、 比选申请文件的组成	15

三、 比选报价书	17

四、 授权委托书	18

五、 比选申请人承诺函	19

- 比选公告

四川川投燃气发电有限责任公司（以下简称“川投气电”或“比选人”）拟对2021年度土建维护项目工作，根据领导批示和《四川川投燃气发电有限责任公司招投标管理制度》，现将通过公开比选方式选聘服务单位提供土建维护工作服务，欢迎符合资质条件的服务单位申请参加比选活动。

- 工程地点

- 招标方主厂区、净水站、进泵房引接道路、江边取水泵房、厂外补给水管线、天然气管线、10kV线路。

二、委托的工作范围

维修工程范围主要包括

全厂所有建（构）筑物的结构维护、屋顶、屋面防水、门窗锁匙拉手等附件、墙面、楼地面、顶棚、卫生间防水、给排水系统及卫生洁具、水龙头的维护及维修；

雨水管网、生活污水管网及其沟道、孔洞、井、坑池的淤泥清挖、封堵和疏通维护；

楼梯、栏杆、平台等钢结构油漆防腐、架子、库房清理、附带的小型土建设计施工等；

临时孔洞、管沟的开凿及恢复；

道路、广场、厂区围墙、厂区内户外固定围栏的维修；

护坡、挡墙、排水沟、截洪沟、征地界桩等维修。厂外补给水管线线路标识的维护，取水泵房取水点（河里）浮标的维修；

消缺 、消漏、抢修、防汛、防寒防冻项目，采暖通风设施、上水管道、地下沟道、盖板、楼梯、栏杆、及其它装饰性构件维修等；

全厂生活家具、办公家具、电动（自动）门，建筑门窗锁、窗帘等维修；

全厂所有绿化及功能性设施的维护、检修(含绿地灌溉系统的管道、阀门等)；

厂区地下直埋管道、电缆沟、挖洞等在检修开挖前的绿化植被移除，及工程土回填后的植被恢复、路面恢复；

配合工作：招标方各专业、各部门需要的其它配合工作。

进行本标段所辖范围内的维修工作时，投标方具备办票资格的人员填写工作票、动火票及安全措施，负责全过程安全、质量、工期的控制以及在维护维修工作中执行“7S”管理，达到工完、料净、场地清，恢复原状的效果。

详见：《四川川投燃气发电有限责任公司2021年度土建维护技术规范书》。

- 维修工作质量要求：达到国家现行建设工程质量验收规范合格标准。

- 四、工作期限

维护期限1年。

五、对比选申请人的资格要求

（一）资质要求

投标人在中华人民共和国注册并具有独立法人资格。

具有独立承担民事责任的能力。

建筑工程公司注册资金不低于1000万元，装饰装修类公司注册资金不低于100万元。

具有国家建设行政主管部门颁发的防水防腐保温工程承包二级资质；装饰装修类公司必须具有建筑装修装饰工程专业承包资质三级或以上资质。具有有效的安全生产许可证。

（二）财务要求

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）其他要求

具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

近3年内不曾在任何合同中违约、被逐，或因自身原因而使任何合同被解除。

近3年内未发生借取他人或向他人出借资质或业绩的情况。

在专业技术、人员组织、施工经验等方面具有相应资格和应急处置能力。

（四）不接受联合体投标。

六、比选报名

请于2021年1月9日至2021年1月11日工作时间上午9:00-12：00时，下午14：00－17:00时，到四川省达州市经济开发区斌郎乡桥坝村四川川投燃气发电有限责任公司办公楼四楼报名并领取比选资料。

发布公告的媒介：本次比选公告在川投集团外网（网址：http://www.invest.com.cn/）上发布。

七、报名需提交的材料

营业执照副本原件、留加盖鲜章的复印件。

单位介绍信原件，经办人身份证原件、留加盖鲜章的复印件。

八、递交比选申请文件截止时间及地点

比选申请文件的递交截止时间为2021年1月18日上午10:30 时，比选申请文件必须在此规定时间之前专人送达四川省达州市经济开发区斌郎乡桥坝村四川川投燃气发电有限责任公司办公楼四楼会议室。比选申请文件正本一套，副本二套，电子文档（限U盘）1份。迟到的比选申请文件、未按照要求密封的比选申请文件，比选人予以拒收。

比选人定于北京时间2021年1月18日上午10:30时在四川省达州市经济开发区斌郎乡桥坝村四川川投燃气发电有限责任公司举行比选申请文件开启仪式，比选人邀请已递交比选申请文件的服务单位到现场监督，服务单位法定代表人或授权代理人应当对本单位递交的比选申请文件开启情况签字确认。

九、联系方式

比 选 人：  四川川投燃气发电有限责任公司

地    址：  四川省达州市经济开发区斌郎乡桥坝村

邮政编码：  635000

联 系 人：  张能

联系电话： （0818）3331168       18111388818

2021年1月5日

- 比选申请人资格要求

本次比选采用资格后审的方式。为证实比选申请人具有完成工作的资格和能力，比选申请人应当符合以下条件并随比选申请文件提供相应的证明文件资料：

（一）资质要求

投标人在中华人民共和国注册并具有独立法人资格。

具有独立承担民事责任的能力。

建筑工程公司注册资金不低于1000万元，装饰装修类公司注册资金不低于100万元。

具有国家建设行政主管部门颁发的防水防腐保温工程承包二级资质；装饰装修类公司必须具有建筑装修装饰工程专业承包资质三级或以上资质。具有有效的安全生产许可证。

（二）财务要求

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）其他要求

具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

近3年内不曾在任何合同中违约、被逐，或因自身原因而使任何合同被解除。

近3年内未发生借取他人或向他人出借资质或业绩的情况。

在专业技术、人员组织、施工经验等方面具有相应资格和应急处置能力。

（四）不接受联合体投标。

比选申请人须知

一、2021-2023年度土建维护服务的期间：从通过比选确定的维护单位与比选人签订合同起，至维护单位向比选人提交相关正式报告后结束。

二、项目概况

四川川投燃气发电有限责任公司成立于2011年11月28日，由四川省投资集团有限责任公司、四川省能源投资集团有限责任公司、达州市国有资产经营管理公司按照85％、10％和5％的出资比例共同出资设立。公司为国有企业，注册资金5亿元人民币，注册地在四川省达州市。

公司负责开发、建设的达州天然气发电项目，规划装机容量为4×350MW等级燃气－蒸汽联合循环机组，总投资约50亿元，分两期建设。一期装机为2×350MW等级F级燃气－蒸汽联合循环机组。

三、工程名称

工程地点：招标方主厂区、净水站、进泵房引接道路、江边取水泵房、厂外补给水管线、天然气管线、10kV线路。

四、委托的工作范围

维修工程范围主要包括

全厂所有建（构）筑物的结构维护、屋顶、屋面防水、门窗锁匙拉手等附件、墙面、楼地面、顶棚、卫生间防水、给排水系统及卫生洁具、水龙头的维护及维修；

雨水管网、生活污水管网及其沟道、孔洞、井、坑池的淤泥清挖、封堵和疏通维护；

楼梯、栏杆、平台等钢结构油漆防腐、架子、库房清理、附带的小型土建设计施工等；

临时孔洞、管沟的开凿及恢复；

道路、广场、厂区围墙、厂区内户外固定围栏的维修；

护坡、挡墙、排水沟、截洪沟、征地界桩等维修。厂外补给水管线线路标识的维护，取水泵房取水点（河里）浮标的维修；

消缺 、消漏、抢修、防汛、防寒防冻项目，采暖通风设施、上水管道、地下沟道、盖板、楼梯、栏杆、及其它装饰性构件维修等；

全厂生活家具、办公家具、电动（自动）门，建筑门窗锁、窗帘等维修；

全厂所有绿化及功能性设施的维护、检修(含绿地灌溉系统的管道、阀门等)；

厂区地下直埋管道、电缆沟、挖洞等在检修开挖前的绿化植被移除，及工程土回填后的植被恢复、路面恢复；

配合工作：招标方各专业、各部门需要的其它配合工作。

进行本标段所辖范围内的维修工作时，投标方具备办票资格的人员填写工作票、动火票及安全措施，负责全过程安全、质量、工期的控制以及在维护维修工作中执行“7S”管理，达到工完、料净、场地清，恢复原状的效果。

详见：《四川川投燃气发电有限责任公司2021年度土建维护技术规范书》。

- 工作期限：

维护期限1年。

六、人员、质量、工期要求

（一）人员要求

要求投标方现场施工负责人技术全面，至少应有五年的土建施工维修维护管理经历，能够自己动手从事多技术工种的土建施工作业。

特殊工种必须持证上岗，如：焊工、架工等，且及时满足生产需要。

投标方要有相对稳定的施工队伍。如：泥瓦工，防水工，油漆工等。

本项目现场施工负责人必须长驻达州本地，优先考虑达州本地人员（达州户口或身份证），方便随时到现场消缺补漏。

负责本标段范围的各专业（防水、防腐、建筑等）技术人员至少应有1名，在本岗位有三年以上的工作经历

（二）质量要求

维修工作质量要求：达到国家现行建设工程质量验收规范合格标准。

（三）工期要求

维修项目必须在招标方要求的合理工期内完工并通过竣工验收，逾期的项目按照招标方相关管理规定给予考核。

招标方SAP生产管理系统所列缺陷及安全检查等提出的整改项，必须在规定期限内完成，经招标方同意延期的最迟不得超过30日内完成。

详见《四川川投燃气发电有限责任公司2021年度土建维护技术规范书》

- 七、比选报价方式

- 各比选申请人在踏勘现场后，根据现场及自身情况，自行核算后进行报价。报价分以下二部分：

（一）下浮费率结算部分：

1.1计价方式：采用2015年版《四川省建设工程工程量清单计价定额》计价。

注：如四川省建设工程造价总站新出版四川省建设工程工程量清单计价定额依照新定额执行，不足部分参套四川省其他版本定额。

材料价格调差中调整价执行施工当期《四川省工程造价信息》中公布的达州市经开区材料价格，不足部分采用达州市建设工程造价信息中公布的价格；以上信息上都没有的材料采用经采购人确认的市场价（由采购申请人在采购前将材料价格报采购人计划营销部物资采购专责确认）。

1.2结算方式：按“1.1计价方式计价”后，再进行总价下浮的方式结算。其中：安全文明施工费、规费、税费不参与总价下浮。

1.3报价方法：采购申请人报出下浮费率部分的下浮百分比。下浮费率不得为负数(即按1.1计价方式计价后进行总价上浮结算)，否则作废标处理。

（二）计日工部分：

适用于：无法按定额计算规则计量的情况。不分工种，按普工、技工分别报价。

2.1报价方法：采购申请人报出普工、技工综合单价（含税价）。

2.2结算方式：结算时，根据实际签证的计日工工日数乘以对应工日单价结算。

八、比选费用

无论中选与否，比选申请人为编制比选申请文件和参加比选申请工作所需的一切费用自理。

九、比选文件的澄清

要求澄清比选文件的中介机构对比选文件理解不清或有疑问，可于比选申请文件递交截止时间2天前书面要求比选人进行解释或澄清，比选人认为有必要解释的问题将在比选申请文件递交截止时间1天前以书面形式答复，并分送所有已得到比选文件的比选申请人。该澄清或修改的内容作为比选文件的组成部分。

十、比选文件的修改

比选人在比选申请文件递交截止日前，可以对比选文件进行修改，这种修改可以是比选人主动提出的，也可以是为解答比选申请人澄清的问题做出的。

修改条款将以书面形式发给所有获得比选文件的比选申请人,并对其有约束力,作为比选文件的组成部分。比选申请人收到修改文件后,应立即以书面形式通知比选人,确认已经收到。

为了给比选申请人合理、充足的时间,比选人可以按规定酌情延长递交比选申请文件的截止时间，并书面通知比选申请人。

十一、比选申请人的认可

比选申请人应充分理解比选文件的全部内容，比选申请文件一经提交比选人，即表明比选申请人已经仔细阅读、调查和了解与项目有关的一切情况，并已理解比选文件的全部内容。

比选申请人确认比选申请文件具有法律效力，与比选人的任何个人的口头协议均不能影响比选申请文件的任何条款和内容。

十二、比选申请文件的编制

（一）比选申请人应按比选文件（包括补充通知）规定的要求和格式编制比选申请文件并装订成册。比选申请文件正本一份、副本两份、电子文档（限U盘）1份，封面上应标明正本、副本字样。

（二）比选申请文件应使用打印、复印或不能擦去的墨水书写，文字要清晰，语意要明确，并按比选申请文件的要求加盖单位公章（其他专用章无效）和法定代表人（或委托代理人）签名。

（三）比选申请文件应避免涂改和插字，若为了改正错误必须这样做时，均应由法定代表人（或委托代理人）在修改处盖章或签名确认。

十三、比选申请文件的提交

（一）比选申请文件的密封和标记

比选申请文件应装袋密封，不密封的比选申请文件无效。封袋面上写明：

（1） 比选人的名称：四川川投燃气发电有限责任公司公司

（2） 比选的项目名称：2021年度土建维护项目

（3） 标明“在 2021年1月7日上午10:30时前不准启封”

（4） 比选申请人的名称和地址

（5） 封袋封口处应加盖比选申请人公章

（二）比选申请文件递交截止时间

比选申请人应在在 2021年1月18日上午10:30时前将比选申请文件送达。凡截止时间后送到的比选申请文件将被比选人拒绝接收。比选申请人应派法定代表人或其授权代表出席比选申请文件开启会议。比选申请人参加会议的法定代表人或其授权代表应携带本人身份证，在比选人指定的登记册上签到以证明其已出席开启会议。若比选申请人未派法定代表人或其授权代表出席开启会议，则比选人可宣布其已放弃参加比选。（如邮寄投标文件视为合格，正常开启比选申请文件）

十四、比选申请人的报价

比选申请人的报价应包括比选申请人通过比选后为完成合同规定的全部工作内容需支付的人员工资、管理费用、差旅费、保险、税金等一切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险和责任。

比选申请人的报价为完成相关维护工作的总价。

比选申请人应按规定的格式填写报价。

比选申请报价应注明有效期，有效期应与比选申请文件有效期一致。

十五、比选申请文件有效期

自比选申请文件递交截止日起算，有效期为90天。

十六、比选申请文件的开启

比选人定于北京时间在 2021年1月7日上午10:30时在四川省达州市达经济开发区斌郎乡桥坝村四川川投燃气发电有限责任公司办公楼四楼会议室举行比选申请文件开启仪式，比选人将当众打开比选申请文件，宣布参加比选申请人的名称、比选报价等情况。

比选人将编写一份开启记录，并由比选申请人法定代表人或其授权代表签字认可。

十七、无论比选结果如何，参与比选的投标单位的比选申请文件均不退回。

十八、比选人不对未中选人作任何解释。

十九、比选申请人不得提供虚假文件，一经发现，将取消该比选申请人的比选资格。

比选评审办法

一、比选人组建评审委员会

评审委员会由3人或以上单数组成。

二、比选申请文件的资格评审

评审委员会将审查比选申请人资格是否满足比选文件第二章要求，如果比选申请人资格不满足要求，其比选申请文件作为无效比选申请文件处理。

三、比选申请文件的初步评审

在详细审查之前，评审委员会要审查每份比选申请文件是否实质上响应了比选文件的要求，是否存在重大偏差。

下列情况属于重大偏差：

未按比选文件要求加盖单位公章或法定代表人（或授权代表）签字；

未签署比选承诺函；

授权委托书存在瑕疵；

比选申请人未按规定的格式填写，内容不完整或关键字迹模糊、无法辨认的；

比选申请人递交两份或多份内容不同的比选申请文件，或在一份比选申请文件中对同一比选申请范围报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

通过资格评审的所有比选申请人超过五家时，比选申请人比选报价偏离度达到下述两种情况之一：

1比选报价明显偏低（低于通过资格评审的所有比选申请人算术平均报价的50％，即：报价/算术平均价＜50%）；

2比选报价明显偏高（高于通过资格评审的所有比选申请人算术平均报价的50％，即：报价/算术平均价-1＞50%）；

不符合比选文件及相关法律法规中规定的其它实质性要求。

如果比选申请文件存在上述重大偏差之一，作为无效比选申请文件处理。比选申请人不得通过修正从而使其比选申请文件成为实际上响应的比选申请文件。

四、比选申请文件的详细评审方法及标准

（一）评审办法

1采用最低评标价法，在全部满足比选文件实质性要求的前提下，以报价综合得分由高到低的顺序推荐中选候选人。

报价评审方法详见“（二）报价评审标准”。

2报价评审

评审小组可根据各比选申请人报价情况决定是否要求进行二次报价。二次报价不得高于原报价，二次报价评审方法同“（二）报价评审标准”，根据二次报价得分由高到低的顺序推荐中选候选人。

若排名第一的中选候选人报价过高，导致年度土建维护费用可能高于比选人年度预算，比选人有权在不改变技术要求的前提下与第一中标候选人进行价格谈判，谈判结果不得高于原报价（有二次报价的不得高于二次报价）。

3优先原则

同等条件下，优先考虑具有从事装机容量100MW级及以上的火力发电厂的一个及以上类似土建工程业绩（以合同复印件为准）的比选申请人。

4更正与补充

比选申请文件存在可以当场更正的错误，如未按规定签字、盖章等，经评审小组提出，可以当场更正。在规定的时间内不更正的，按不符合要求处理。

比选申请文件的个别材料不齐全，应当告知比选申请人需要补充的内容，允许其在规定的合理时间内补齐。在规定的时间内不补齐的，按不符合要求处理。

（二）报价评审标准

报价评审满分100分，包含以下三部分：

1、下浮费率部分：满分50分。

（1）报价最低者（下浮百分比最大，低于成本者除外）得满分50分；

（2）以报价最低者为基准值，下浮系数在最低报价基础上每少下浮1%扣2分，扣完为止。（例如：最低为10%，得50分；报价9%，在最低报价基础上少下浮1%，则得分48分；报价5%，则得分40分）。

（3）下浮费率不得为负数（即总价上浮），否则作废标处理。

2、计日工部分：普工、技工满分各为25分,总分50分。

（1）普工、技工单价分别报价最低者（低于成本者除外）各得满分25分。

（2）以报价最低者为基准值，其余报价每高于基准值1%扣1分，扣完为止。

以上1、2项得分汇总，为报价总得分。

推荐谈判候选人

评审委员会根据评分统计结果按综合得分从高到低排序，排序在前三名的比选申请人为合同谈判候选人。

确定中选人

比选人谈判小组按照综合得分高低，依次与评审委员会推荐的合同谈判候选人进行合同谈判，合同谈判候选人可以二次报价，但二次报价金额不能高于第一次报价，二次报价后按第四章第四条第（一）款（比选报价评分）重新计算报价得分，加上其技术得分，作为比选申请人的最后综合得分。比选人根据谈判及比选申请人最后综合得分情况确定最终中选人。

编制比选申请文件

比选申请文件按本章要求编制。

比选申请文件的组成

比选申请人应按比选文件规定的内容和格式编制并提交比选申请文件，比选申请文件应包括：

- 比选申请文件封面；

- 比选报价书；

- 授权委托书；

- 比选申请人承诺函；

- 比选申请人基本情况表；

- 资格审查资料；

- （七）实施方案；

- （八）2021年度土建维护技术规范书；

- 比选申请文件封面

正本

致：四川川投燃气发电有限责任公司

2021年度土建维护项目（项目名称）

比

选

申

请

文

件

（中介机构全称并加盖企业法人公章）

年    月    日

比选报价书

比选报价书（格式）

致：四川川投燃气发电有限责任公司

1.我方已仔细研究了2021年度土建项目维护比选文件（包括补充通知）的全部内容，我方愿意承担风险愿意以以下报价：

2.下浮费率部分，下浮           （大写：百分之：            ）；

3.普工：   元/工日（大写：  元/工日），技工：    元/工日（大写：  元/工日）。

4.以上报价所含增值税税率      %，提供增值税专用发票。

5.按合同约定实施和完成该项目承包内容，修补工程中的任何缺陷。工程质量达到国家现行建设工程质量验收规范合格标准。按比选文件的要求完成规定的全部工作内容，并承担相关责任。

6.我方提交的比选申请文件在比选截止时间后的90天及其延长期（如果有）内有效，在此期间内被你方接受的比选申请文件对我方具有约束力。我方保证在比选申请有效期内不撤回比选申请文件。

7.若我方成为合同谈判候选人：

（1）我方保证在收到你方的通知书后，按比选文件规定的期限，及时派代表前去进行合同谈判。

（2）我方保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。

8.我方完全理解你方不保证比选报价最低的比选申请人中选。

9.我方保证将按比选文件的规定履行责任和义务。

10.所有与本比选申请文件有关的正式通信请函送：

收 件 人：

电    话：

比选申请人：           （公章）

法定代表人（或委托代理人）：            （签名）

年    月    日

授权委托书

授 权 委 托 书（格式）

致：四川川投燃气发电有限责任公司

我，               (姓名)，作为22021年度土建项目维护的法定代表人（或负责人），兹授权       （委托代理人姓名、职务）     （居民身份证编号：                ）为我单位的委托代理人，代表我单位就      （项目名称）       签署比选申请文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务，我及我单位均予以承认并全部承担其产生的所有权利和义务，特此授权。委托代理人不得转授权。

比选申请人：           （公章）

法定代表人（或负责人）：           （签名）

委托代理人：            （签名）

日      期：      年    月    日

附：授权人、委托代理人居民身份证复印件。

| 授权人身份证复印件 |  | 委托代理人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

比选申请人承诺函

比　选　申　请　人　承　诺　函（格式）

致：四川川投燃气发电有限责任公司

我公司自愿参加你公司组织的中介机构比选活动，作为比选申请人，我公司承诺如下：

1、完全理解、同意并接受比选文件的一切规定和要求。

2、我公司对比选申请文件所提供资料的真实性负责。如与事实不符或弄虚作假，我公司自愿承担一切责任。

3、无论中选与否，因本次比选所发生的一切费用，由我公司自行承担。

4、若中选，承诺本项目现场进场人员，与比选申请文件中承诺的拟投入本项目组现场人员名单一致。否则，比选人有权取消我方中选资格，我方承担由此给比选人造成的损失。

5、若中选，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6、无论我公司中选或者落选，均保证不向任何第三方泄露本次选聘的相关信息，不向任何第三方披露获得的或收到的任何文件资料及非公开信息。

7、我公司参与本次选聘，保证不存在以下情形：

（1）提供虚假材料谋取中选；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他比选申请人；

（3）与其它比选申请人恶意串通；

（4）向比选人行贿或者提供其他不正当利益；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况；

（6）有其他违规行为。

8、我公司截止比选公告日未在相关处罚期内。

9、我公司近三年提供的维护服务工作未因重大执业质量等问题受到政府机关单位通报。

比选申请人：            （公章）

法定代表人（或负责人）：            （签名）

委托代理人：            （签名）

日      期：       年    月      日

五、资格审查资料

应附以下资料：

1、营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件等。

2、业绩证明材料：合同协议书（包含合同封面、承包范围、签字盖章页）复印件等。

同等条件下，优先考虑具有从事装机容量100MW级及以上的火力发电厂的一个及以上类似土建工程业绩（以合同复印件为准）的比选申请人。

3、其他：根据第一章比选申请人资格要求提供。

以上证明材料复印件均应加盖企业法人公章。

比选申请人：           （公章）

法定代表人（或委托代理人）：            （签名）

年    月    日

六、实施方案

根据“2021零星土建维护技术规范书”中对质量、安全、完成工作工期、组织机构及人员配备、维修工器具配备等系列要求，编制施工方案。

七、2021年度土建维护技术规范书

本工作相关执行标准和规范、技术质量要求、安全要求及人员配备等要求详见“零星土建维护技术规范书”（另册）。